## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 23
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | 2.28
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | 1
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Главный энергетик |  |  | Игнатьев С.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи | 29.62 | Тех.паспорт
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий | 18.68 | Тех.паспорт
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | 63%
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | 23
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 48 | Тех.паспорт
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 18.5
6 |  | Номер группы (m) территориальной | 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
2019 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  |  |  | 0
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)
Главный энергетик Игнатьев С.В.
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период |  |  | 2019 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  |  |  | 0
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)
Главный энергетик Игнатьев С.В.
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.099
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 10.3968
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 2.28
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 1
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 0
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Главный энергетик |  | Игнатьев С.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Главный энергетик |  | Игнатьев С.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | месяц | 2019 | года
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за |  |  |  | месяц | 2019 |  | год
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-103 ВЛ-113 ВЛ-117 ВЛ-121 ВЛ-122 |  | 110 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | ПАО МРСК Сибири
2 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-50 ВЛ-60 ВЛ-83 яч.22 яч.23 ТИЗ Овсянка ВЛ-Клюквенная падь |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | МУП ЖКХ Селенга
3 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-79 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | МУП ЖКХ Селенга
4 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | КЛ Градирня |  | 0.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | АО Читаэнергосбыт
5 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-22 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | АО Читаэнергосбыт
6 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-3 |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | АО Читаэнергосбыт
6 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-18 |  | 0.4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | АО Читаэнергосбыт
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | Игнатьев С.В.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## 8.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования
|  | число точек поставки сетевой организации, шт., |  | 23
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 5
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 13
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 5
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
2.28
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
1
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
0
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
0
Главный энергетик |  |  | Игнатьев С.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись