## Показатели качества
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Селенгинский ЦКК"
в 2022 году, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчётному.
| № | Показатель | Значение показателя, годы
|  |  | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| 1.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
| 1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
| 1.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
| 2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| 2.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
| 2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
| 2.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйств сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план)
| 3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| 3.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
| 3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
| 3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйств сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план)
| 4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
| 4.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
| 4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0
| 4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтверждённых актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0
| 5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтверждённых актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## Рейтинг струк.ед.
Рейтинг структурных единиц ОАО "Селенгинский ЦКК" по качеству оказания услуг по передаче
электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2022 г.
| № | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйств сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйств сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушение качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчётном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 1 | ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ЭРЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## Технол.присоед.
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации в 2022 г.
| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  |  | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Число заключённых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролируюших организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## Качество обсл.
Качество обслуживания в 2022 г.
| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети "Интернет" |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  |  | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,% | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя,%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3. | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3. | организация коммерческого учёта электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## стоимость тех. присоед
Стоимость технологического присоединения
ОАО "Селенгинский ЦКК" - 2022 г.
Мощность энергопринимающих устройств заявителя,кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надёжности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500-сельская местность/ 300-городская местность | ДА | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НЕТ | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | ДА | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НЕТ | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | ДА | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НЕТ | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | ДА | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НЕТ | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## Информация 1
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей в 2022 г.
| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | ОАО "СЦКК" | Отдел главного энергетика | п. Селенгинск Кабанского района, промплощадка | 8(30138) 74-1-54 SEvgeniyV@sckkbur.ru Круглосуточный ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК 8(30138) 71-1-71 | Пн - Пт с 08:00 до 17:00 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## Информация 2
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи в 2022 г.
| № | Наименование
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефона центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8(30138) 74-1-54 8(30138) 73-1-71
| 2 | Ощее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | ед. | 0
| 2.1. | Ощее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | ед. | 0
| 2.2. | Ощее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | ед. | 0
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телевонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 0
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Ведущий инженер ОГЭ Е.В. Северин тел 8(30138) 74-1-54

## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 29
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | 0
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | 0
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
И.о. главного энергетика |  |  | В.И. Шешурихин
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи | 13.597 | Тех.паспорт
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий | 22.35 | Тех.паспорт
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | 62.17%
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | 29
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 48 | Тех.паспорт
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 18.5
6 |  | Номер группы (m) территориальной | 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
2022 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  |  |  | 1
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период |  |  | 2022 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  |  |  | 1
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)
И.о. главного энергетика В.И. Шешурихин
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
И.о. главного энергетика |  | В.И. Шешурихин
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
И.о. главного энергетика |  | В.И. Шешурихин
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1(1)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | месяц | 2022 | года
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1 (2)
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | И.о. главного энергетика | [6 empty] | В.И. Шешурихин
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за |  |  |  | месяц | 2022 |  | год
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-103 ВЛ-113 ВЛ-117 ВЛ-121 ВЛ-122 |  | 110 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | ПАО МРСК Сибири
2 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-50; ВЛ-60; ВЛ-83; ТИЗ Овсянка; ВЛ-Клюквенная падь |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | ПАО МРСК Сибири
3 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-79 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО МРСК Сибири
4 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | КЛ Градирня |  | 0.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | АО Читаэнергосбыт
5 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-22 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | АО Читаэнергосбыт
6 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-3 |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | АО Читаэнергосбыт
7 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-18 |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | АО Читаэнергосбыт
8 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-88 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | АО Читаэнергосбыт
9 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК, КТП-30 | 220 | КЛ ТЭС |  | 0.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | АО Читаэнергосбыт
10 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | КЛ РУ-5 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | АО Читаэнергосбыт
11 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ РУ-5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | АО Читаэнергосбыт
|  |  | И.о. главного энергетика | [5 empty] | В.И. Шешурихин
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## 8.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования
|  | число точек поставки сетевой организации, шт., |  | 29
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 5
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 18
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 6
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
0
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
0
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
0
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
0
И.о. главного энергетика |  |  | В.И. Шешурихин
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись