## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за |  |  |  | месяц | 2018 |  | год
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-103 ВЛ-113 ВЛ-117 ВЛ-121 ВЛ-122 |  | 110 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | ПАО МРСК Сибири
2 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-50 ВЛ-60 ВЛ-83 яч.22 яч.23 ТИЗ Овсянка ВЛ-Клюквенная падь |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | МУП ЖКХ Селенга
3 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-79 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | МУП ЖКХ Селенга
4 | ТЭС | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | КЛ Градирня |  | 0.4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | АО Читаэнергосбыт
5 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-22 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | АО Читаэнергосбыт
6 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-3 |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | АО Читаэнергосбыт
6 | ЭРЦ | ПАО МРСК Сибири |  |  | ТМ-276 СП-277 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 220 | ВЛ-18 |  | 0.4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | АО Читаэнергосбыт
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | Игнатьев С.В.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись