## техн. состояние 23 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
2023 г.
Техническое состояние сетей:
удовлетворительное
Наличие свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (35кВ и выше):
Отсутствует
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов:
наименование объекта | июль |  | февраль
| дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта
яч. 50 РУ-1 | - | -
яч. 60 РУ-1 | - | -
яч. 83 РУ-1 | - | -
яч. 79 ГРУ ТЭС | - | -
яч. 22 РУ-5 | - | -
яч. 23 РУ-5 | - | -
яч. 3 РУ-5 | - | -
яч. 18 ГРУ ТЭС | - | -
яч. 88 ГРУ ТЭС | - | -
яч. 22 РУ-6 | 2023-07-17 | 2023-07-29
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии:
Электроэнергия потребителям поставлена не в полном объеме.

## технологич присоед 23 г
ОАО "Селенгинский ЦКК"
июнь | 2023 год
Технологические присоединения:
Кол-во заявок, шт. | Объем присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заключенных договоров, шт. | Срок оплаты по договору | Мероприятия необходимые для осуществления технологического присоединения | Кол-во аннулированных заявок, шт. | Кол-во выполненных присоединений, шт. | Объем присоединенной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861
от 27 декабря 2004 г.