## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 23
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | 0
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | 0
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Главный энергетик |  |  | Игнатьев С.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 1.5
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование) | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018
показателя2
Показатель средней |  |  |  |  | 0.0904 |  | 0.0904 | 0.0904 | 0.0904
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Показатель уровня |  |  |  |  | 0.0869 |  | 0.0869 | 0.0869 | 0.0869
качества
обслуживания
потребителей услуг
территориальными
сетевыми
организациями (Птсо)
Главный энергетик |  |  | Игнатьев С.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи | 29.62 | Тех.паспорт
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий | 18.68 | Тех.паспорт
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | 63%
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | 23
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 48 | Тех.паспорт
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 18.5
6 |  | Номер группы (m) территориальной | 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 2.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий |  | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор |  | (Ф) |  | (П)
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- |  | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по
обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения |  | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений |  | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от
общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по |  | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, свя- |  | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | -
занных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- |  | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- |  | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, в процентах от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных |  | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потреби-
телей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования |  | - |  | - | - |  | - | 2
на обращения потребителей
услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность |  | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
времени принятия мер по резуль-
татам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориаль- |  | - |  | - |  |  | прямая | 2
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужи-
вания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. |  | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
на 1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть |  | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, |  | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода |  |  |  |  | 100% |  | обратная | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- |  | 0 |  | 0 | 100%
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения |  | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность |  | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
времени на принятие территориаль-
ной сетевой организацией мер по
возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, |  | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке, процентов
6. Итого по индикатору результа- |  | - |  | - | - |  | - | 2
тивность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Главный энергетик |  |  | Игнатьев С.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 2.4
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования1
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019
параметров (критериев), характеризующих
индикаторы качества2
Ин |  |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2
1.1. |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25
1.2. а) |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1.2. в) |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2
1.2. г) |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ис |  |  | 0 | 0.588 | 0.588 |  | 0.588 | 0.588
1.1. |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
1.2. а) |  |  | 180 | 180 | 177 |  | 177 | 177
1.2. б) |  |  | 180 | 180 | 177 |  | 177 | 177
1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Рс |  |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2
1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 29
3.2. а) |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015
3.2. б) |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015
3.2. в) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. |  |  | 6 | 5.91 | 5.91 |  | 5.91 | 5.91
5.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  | 1.01 | 1.01
качества обслуживания потребителей услуг
территориальными сетевыми организациями
Главный энергетик |  | Игнатьев С.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1—2.3 настоящего приложения.

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
2018 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  |  |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  |  |  | 0
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)
Главный энергетик Игнатьев С.В.
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период |  |  | 2018 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  |  |  | 0
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)
Главный энергетик Игнатьев С.В.
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.3 — Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период |  |  | 2018 г.
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Значение
1 |  |  |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного |  |  |  | Число, шт.
органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организа- |  |  |  | 0
цией требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации в части оказания услуг по технологическому присое-
динению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение |  |  |  | Количество,
к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный |  |  |  | десятки шт.
период, десятками шт. (Nочз_тпр) |  |  |  | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при |  |  |  | 0
технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)
Главный энергетик Игнатьев С.В.
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 0
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Главный энергетик |  | Игнатьев С.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ОАО "Селенгинский ЦКК"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Главный энергетик |  | Игнатьев С.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.10.2013 г № 718)
Форма 2.1 - Расчет
значения индикатора информативности
ОАО "Селенгинский ЦКК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П х100, | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) | % |  |  | 3 | 2 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 19 | 19 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 2 | 2 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 1 | 1 | 100 | - | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | 2
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(проведение - 1, отсутствие - 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Главный энергетик | С.В. Игнатьев
Должность | Ф.И.О. |  |  | подпись
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54

## 2.2
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.10.2013 г № 718)
Форма 2.2 - Расчет
значения индикатора исполнительности
ОАО "Селенгинский ЦКК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П х 100, | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое | плановое | %
| (Ф) | (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 180 | 180 | 100 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 180 | 180 | 100 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 100 |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | 100 | прямая | 0.5
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 100 |  | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Главный энергетик | С.В. Игнатьев
Должность | Ф.И.О. |  |  | подпись
Исполнитель: Е.В. Северин, 8(30138)74-1-54